|  |
| --- |
| **Светильники облучатели-рециркуляторы ФОТОН серии типа ОБН и ОБРН** |
|   | **Наименование** | **Краткая техническая характеристика** | **Цена с НДС в руб.** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941509_image1.jpeg | ОБРН01-1\*15-112 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН **1х15Вт** (Т8 G13) **настенный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **4 700,00** |
| ОБРН01-2\*15-112 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН  **2х15 Вт** (Т8 G13) **настенный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **5 090,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941474_image2.jpeg | ОБРН01-1\*30-112 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН  **1х30 Вт** (Т8 G13) **настенный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **6 050,00** |
| ОБРН01-2\*30-112 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН **2х30 Вт** (Т8 G13) **настенный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **6 375,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941486_image3.jpeg | ОБРН01-1\*15-122 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН  **1х15 Вт** (Т8 G13) **напольный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **5 613,00** |
| ОБРН01-2\*15-122 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН **2х15 Вт** (Т8 G13) **напольный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **6 050,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941494_image4.jpeg | ОБРН01-4\*30-112 | Рециркулятор ОБРН01 ФОТОН  **4х30 Вт** (Т8 G13) **настенный** IP20, УХЛ4, корп. Из окр. Стали. Бел. Пор. Кр., под бактерицидную лампу. | **12 750,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941435_image5.jpeg | ОБН01-1х30-112 | Облучатель ОБН01 ФОТОН **1х30 Вт** (Т8 G13)  (с защитным экраном), IP20, ЭПРА. | **833,00** |
| ОБН01-2х30-112 | Облучатель ОБН01 ФОТОН **2х30 Вт** (Т8 G13)  (с защитным экраном), IP20, ЭПРА. | **1 136,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование** | **Краткая техническая характеристика** | **Цена с** **НДС в руб.** |
|  | **ЭЛИС LED(встраиваемые светильники типа АРМСТРОНГ с LED-модулями) IP20** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED -35/3400/20/Д/П | IP20, 595х595х19, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль, 5000K, 3400лм, cosφ=0,5, **35Вт** **(КИТАЙ). ГАРАНТИЯ 3 года.** | **500,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941660_image7.jpeg | ЭЛИС LED -35/3400/20/Д/П-R | IP20, 595х595х40, молочный рассеиватель-равномерная засветка, драйвер с гальванической развязкой, под ячейку 600х600, LED-модуль, 5000K, 3400лм, cosφ>0,96, **36Вт (РОССИЙСКАЯ СБОРКА). ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 350,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941654_image8.jpeg | ЭЛИС LED -35/3900/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 400,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941654_image8.jpeg | ЭЛИС LED -35/3900/20/Д/ПБАП 3ч | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,3900лм, cosφ>0,98, **35Вт с БАП.  ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 800,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941654_image8.jpeg | ЭЛИС LED -53/5900/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 5900лм, cosφ>0,98, **53Вт.  ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 800,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941654_image8.jpeg | ЭЛИС LED -53/5900/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,5900лм, cosφ>0,98, **53Вт.  ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 250,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941654_image8.jpeg | ЭЛИС LED -70/7800/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, **70Вт.  ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2000,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941654_image8.jpeg | ЭЛИС LED -70/7800/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, **70Вт с БАП.  ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 500,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941701_image9.jpeg | ЭЛИС LED -35/3900/20/Д/П | IP20, 1200х180х40, рассеиватель призма/опал, LED-модуль,4000K/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, **35 Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 400,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941701_image9.jpeg | ЭЛИС LED -35/3900/20/Д/П | IP20, 1200х180х40, рассеиватель призма/опал, LED-модуль,4000K/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, **35 Вт с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 800,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941701_image9.jpeg | ЭЛИС LED -53/5900/20/Д/П | IP20, 1200х180х40, рассеиватель призма/опал, LED-модуль,4000K/5000K, 5900лм, cosφ>0,98, **53 Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 800,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941701_image9.jpeg | ЭЛИС LED -53/5900/20/Д/П | IP20, 1200х180х40, рассеиватель призма/опал, LED-модуль,4000K/5000K, 5900лм, cosφ>0,98, **53 Вт с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 250,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941701_image9.jpeg | ЭЛИС LED -70/7800/20/Д/П | IP20, 1200х180х40, рассеиватель призма/опал, LED-модуль,4000K/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, **70 Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2000,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941701_image9.jpeg | ЭЛИС LED -70/7800/20/Д/П | IP20, 1200х180х40, рассеиватель призма/опал, LED-модуль,4000K/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, **70 Вт с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 500,00** |
|  | **ЭЛИС LED (встраиваемые светильники типа АРМСТРОНГ с LED-модулями) IP54**НА ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ НАШИ **ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ**ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941665_image10.jpeg | ЭЛИС LED -35/3900/54/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,3900лм, cosφ>0,98, **35Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 600,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941665_image10.jpeg | ЭЛИС LED -35/3900/54/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,3900лм, cosφ>0,98, **35Вт. с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 100,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941665_image10.jpeg | ЭЛИС LED -53/5900/54/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,5900лм, cosφ>0,98, **53Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 100,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941665_image10.jpeg | ЭЛИС LED -53/5900/54/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,5900лм, cosφ>0,98, **53Вт. с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 600,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941665_image10.jpeg | ЭЛИС LED -70/7800/54/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,7800лм, cosφ>0,98, **70Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 200,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941665_image10.jpeg | ЭЛИС LED -70/7800/54/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма/опал, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,7800лм, cosφ>0,98, **70Вт. с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 700,00** |
|  | **ЭЛИС LED грильято (встраиваемые светильники с LED-модулями) IP20**  НА ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ НАШИ **ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ**ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED грильято -35/3900/20/Д/П | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма/опал, для потолков Грильято , LED-модуль,4000K/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, 35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года. | **1 450,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED грильято -35/3900/20/Д/П | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма/опал, для потолков Грильято , LED-модуль,4000K/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, 35Вт. с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года. | **2 900,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED грильято -53/5900/20/Д/П | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма/опал, для потолков Грильято , LED-модуль,4000K/5000K, 5900лм, cosφ>0,98, 53Вт. ГАРАНТИЯ 3 года. | **1 950,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED грильято -53/5900/20/Д/П | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма/опал, для потолков Грильято , LED-модуль,4000K/5000K, 5900лм, cosφ>0,98, 53Вт. с БАП. ГАРАНТИЯ 3 года. | **3 400,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED грильято -70/7800/20/Д/П | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма/опал, для потолков Грильято , LED-модуль,4000K/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, 70Вт. ГАРАНТИЯ 3 года. | **2 000,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941616_image6.jpeg | ЭЛИС LED грильято -70/7800/20/Д/П | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма/опал, для потолков Грильято , LED-модуль,4000K/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, 70Вт. ГАРАНТИЯ 3 года. | **3 500,00** |
|  | **БОЙГА LED IP20**  (АналогЛПО 2х36)НА ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ НАШИ **ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ**ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ |
|  | БОЙГА LED 18Вт матовый рассеиватель  | IP20, 625х170х60, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 1950лм, cosφ>0,98, **18Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **760** |
|  | БОЙГА LED 18Вт с БАП , матовый рассеиватель . | IP20, 625х170х60, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 1950лм, cosφ>0,98, **18Вт. С БАП . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2.300** |
|  | БОЙГА LED 18Вт прозрачный рассеиватель  | IP20, 625х170х60, прозрачный рассеиватель, 4000/5000K, 2100 лм, cosφ>0,98, **18Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **740** |
|  | БОЙГА LED 18Вт с БАП , прозрачный рассеиватель | IP20, 625х170х60, прозрачный рассеиватель, 4000/5000K, 2100 лм, cosφ>0,98, **18Вт. C БАП . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2.300** |
|  | БОЙГА LED 35Вт матовый рассеиватель | IP20, 1235х170х60, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1160** |
|  | БОЙГА LED 35Вт с БАП матовый рассеиватель | IP20, 1235х170х60, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, **35Вт. С БАП .ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2800** |
|  | БОЙГА LED 35Вт прозрачный рассеиватель | IP20, 1235х170х60, прозрачный рассеиватель, 4000/5000K, 4200лм, cosφ>0,98, **35Вт. .ГАРАНТИЯ 3** | **1140** |
|  | БОЙГА LED 35Вт с БАП , прозрачный рассеиватель | IP20, 1235х170х60, прозрачный рассеиватель, 4000/5000K, 4200лм, cosφ>0,98, **35Вт. с БАП .ГАРАНТИЯ 3** | **2.800** |
|  | БОЙГА LED 70Вт матовый рассеиватель | IP20, 1235х170х60, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, **70Вт. .ГАРАНТИЯ 3** | **1.622** |
|  | БОЙГА LED 70Вт с БАП матовый рассеиватель | IP20, 1235х170х60, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 7800лм, cosφ>0,98, **70Вт. C БАП . ГАРАНТИЯ 3** | **3.100** |
|  | БОЙГА LED 70Вт , прозрачный рассеиватель | IP20, 1235х170х60, прозрачный рассеиватель, 4000/5000K, 8400лм, cosφ>0,98, **70Вт. .ГАРАНТИЯ 3** | **1.600** |
|  | БОЙГА LED 70Вт с БАП , прозрачный рассеиватель | IP20, 1235х170х60, прозрачный рассеиватель, 4000/5000K, 4200лм, cosφ>0,98, **70Вт. С БАП . ГАРАНТИЯ 3** | **3.100** |
|  | БОЙГА LED 2х18 лампа , прозрачный рассеиватель  | IP20, 625х170х60, прозрачный рассеиватель , под LED лампы **. ГАРАНТИЯ 3** | **320** |
|  | БОЙГА LED 2х18 лампа , матовый рассеиватель | IP20, 625х170х60, матовый рассеиватель , под LED лампы **. ГАРАНТИЯ 3** | **345** |
|  | БОЙГА LED 2х36 лампа , прозрачный рассеиватель | IP20, 1235х170х60, прозрачный рассеиватель , под LED лампы **. ГАРАНТИЯ 3** | **480** |
|  | БОЙГА LED 2х36 лампа , матовый рассеиватель | IP20, 1235х170х60, матовый рассеиватель , под LED лампы **. ГАРАНТИЯ 3** | **520** |
|  | БОЙГА LED СПОРТ 35Вт матовый рассеиватель | IP20, 1250х220х80, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 3900лм, cosφ>0,98, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1500.00** |
|  | БОЙГА LED СПОРТ 18Вт матовый рассеиватель | IP20, 1250х220х80, матовый рассеиватель, 4000/5000K, 1950лм, cosφ>0,98, **18Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1000.00** |
|  | БОЙГА LED СПОРТ 2х36 лампа , матовый рассеиватель | IP20, 1250х220х80, матовый рассеиватель , под LED лампы **. ГАРАНТИЯ 3** | **940.00** |
| **БОЙГА ЭПРА IP20**  (АналогЛПО 2х36)НА ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ НАШИ **ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ**ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ |  |  |
|  | БОЙГА ЭПРА 2х18 прозрачный рассеиватель . | IP20, 625х170х60, прозрачный рассеиватель, с ЭПРА , мощность 2х18 Вт. **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **655** |
|  | БОЙГА ЭПРА 2х18 матовый рассеиватель | IP20, 625х170х60, матовый рассеиватель, с ЭПРА , мощность 2х18 Вт. **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **680** |
|  | БОЙГА ЭПРА 2х36 прозрачный рассеиватель . | IP20, 1235х170х60, прозрачный рассеиватель, с ЭПРА , мощность 2х36 Вт. **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **865** |
|  | БОЙГА ЭПРА 2х36 матовый рассеиватель . | IP20, 1235х170х60, матовый рассеиватель, с ЭПРА , мощность 2х36 Вт. **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **910** |
|  | БОЙГА ЭПРА СПОРТ 2х36 матовый рассеиватель | IP20, 1235х195х70, матовый рассеиватель, с ЭПРА , мощность 2х36 Вт. **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1260** |
|  | **СЕВЕР LED Светодиодные светильники с LED-модулями, IP65**  НА ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ НАШИ **ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ**ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ – ЗВОНИТЕ. СДЕЛАЕМ СКИДКУ 5% ОТ ЦЕНЫ КОНКУРЕНТОВ  |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941773_image11.jpeg | СЕВЕР LED-35/3600/20/Д/П | IP65, 1275х165х105, корпус ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 3600 лм, Ra=80, 4000К/5000Кcosφ>0,98 , **35Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 480,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941773_image11.jpeg | СЕВЕР LED-35/3600/20/Д/П | IP65, 1275х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 3600 лм, Ra=80, 4000K/5000К, cosφ>0,98 , **35Вт с БАП. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 000,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941773_image11.jpeg | СЕВЕР LED- 53/5900/20/Д/П | IP65, 1275х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 5900 лм, Ra=80, 4000K/5000К, cosφ>0,98 , **53Вт . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 950,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941773_image11.jpeg | СЕВЕР LED- 53/5900/20/Д/П | IP65, 1275х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 5900 лм, Ra=80, 4000K/5000К, cosφ>0,98 , **53Вт, с БАП, ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 450,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941773_image11.jpeg | СЕВЕР LED- 70/7200/20/Д/П | IP65, 1275х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 3600 лм, Ra=80, 4000K/5000К, cosφ>0,98 , **70Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 100,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941773_image11.jpeg | СЕВЕР LED- 70/7200/20/Д/П | IP65, 1275х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 3600 лм, Ra=80, 4000K/5000К, cosφ>0,98 , **70Вт  С БАП . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3 600,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941886_image13.jpeg | СЕВЕР LED-35/3600/20/Д/П | IP65, 639х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 3600 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,99, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1 350,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595941886_image13.jpeg | СЕВЕР LED-35/3600/20/Д/П | IP65, 639х165х105, корпус  ПК , рассеиватель прозрачный/матовый ПС, 3600 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,99, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 800,00** |
|  | **ПРОРАБ ХХ-ХХХ промышленный светильник****Х** — 01-крепление на трубу (консоль ) , 02- крепление к полотку на подвесах , 03- крпепление на ручку с изменяемым углом поворота ( лира )**ХХХ** — мощность |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-035 | IP65, 555х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 4200 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1700** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-035 с БАП | IP65, 555х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 4200 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **35Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2800** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-050 | IP65, 555х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 6000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **50Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1800** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-050 с БАП | IP65, 555х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 6000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **50Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2900** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-070 | IP65, 1100х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 8400 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **70Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2550** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-070 с БАП | IP65, 1100х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 8400 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **70Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3650** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-100 | IP65, 1100х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 12000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **100Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3300** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749000_foto1(1).jpg | ПРОРАБ-ХХ-100 с БАП | IP65, 1100х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 12000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **100Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **4400** |
| C:\Users\Анищенко Лилия\Documents\гиви\фотографии\прораб100\IMG_9488.jpg | ПРОРАБ-ХХ-150  | IP65, 1645х75х70, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 18000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **150Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **4900,00** |
|  | **ФЕНИКС ХХ-ХХХ** **промышленный светильник****Х** — 01-крепление на трубу (консоль ) , 02- крепление к полотку на подвесах , 03- крпепление на ручку с изменяемым углом поворота ( лира ) .**ХХХ** — мощность |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-035 | IP54, 555х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 4200 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **35Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1900** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-035 с БАП | IP54, 555х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 4200 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **35Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2900** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-050 | IP54, 555х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 6000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **50Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2000** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-050 с БАП | IP54, 555х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 6000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **50Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3000** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-70 | IP54, 1100х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 8400 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **70Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3500** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-70 с БАП | IP54, 1100х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 8400 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **70Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **4500** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-100 | IP54, 1100х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 12000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **100Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3600** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/26/thumbs/1685102340_IMG_9495.jpg | ФЕНИКС-ХХ-100 с БАП | IP54, 1100х85х83, корпус  алюминий , рассеиватель прозрачный/матовый поликарбоннат , 12000 лм, Ra=80, 4000К/5000К, cosφ>0,95, **100Вт. С БАП ГАРАНТИЯ 3 года.** | **4700** |
|  | ТРАКТ пром ХХ-ХХХ **промышленный светильник****Х** — 01-крепление на трубу (консоль ) , 02- крепление к полотку на подвесах , 03- крпепление на ручку с изменяемым углом поворота ( лира ) .**ХХХ** — мощность |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/thumbs/1684749886_foto1.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-050 АС | IP65, 205х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 6000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, **50Вт. c пульсацией ,ГАРАНТИЯ 3 года.** | **1900** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749844_foto2.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-100 АС | IP65, 433х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 12000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, **100Вт. . c пульсацией ,ГАРАНТИЯ 3 года.** | **3900** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/thumbs/1684749845_foto3.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-150 АС | IP65, 625х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 18000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, 1**50Вт. . c пульсацией , ГАРАНТИЯ 3 года.** | **5700** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/thumbs/1684749883_foto4.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-200 АС | IP65, 680х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов ,24000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, **200Вт. . c пульсацией , ГАРАНТИЯ 3 года.** | **6900** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/thumbs/1684749886_foto1.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-050 DC | IP65, 205х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 6000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, без пульсаций . ,**50Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2700** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/1684749844_foto2.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-100 DC | IP65, 433х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 12000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, **100Вт.** , без пульсаций . , **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **5300** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/thumbs/1684749845_foto3.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-150 DC | IP65, 625х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 18000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, **150Вт.** , без пульсаций . , **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **7800** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2023/05/22/thumbs/1684749883_foto4.jpg | ТРАКТ пром -ХХ-200 DC | IP65, 680х159х65, корпус  алюминий , рассеиватель поликарбонатная линза , 85х85 градусов , 24000 лм, Ra=80, 5000К, cosφ>0,98, **200Вт.** , без пульсаций . , **ГАРАНТИЯ 3 года.** | **9800** |
|  | **Уличный светодиодные светильники ТРАКТ LED**   |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942706_image14.jpeg | ТРАКТ 01-50 Вт -5000К/Ш | Размер 159х75х204 мм, линза 150х60 градусов, Вес 0,7кг, внутренний диаметр трубы для крепления 53мм, световой поток 6000 лм.**. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **2 000,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942711_image15.jpeg | ТРАКТ 02-100 Вт -5000К/Ш | Размер 159х75х379 мм , линза 150х60 градусов, Вес 1,4кг, внутренний диаметр трубы для крепления 53мм, световой поток 12000 лм, **100 Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **4 000,00** |
|  https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942679_image16.jpeg | ТРАКТ 03-150 Вт -5000К/Ш | Размер 159х75х533 мм, линза 150х60 градусов, Вес 2,1кг, внутренний диаметр трубы для крепления 53мм, световой поток 18000 лм, **150 Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **6 000,00** |
| C:\Users\Анищенко Лилия\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_9654.jpg | ТРАКТ 04-200 Вт -5000К/Ш | Размер 159х75х730 мм, линза 150х60 градусов, Вес 2,8кг, внутренний диаметр трубы для крепления 53мм, световой поток 24000 лм, **200 Вт. . ГАРАНТИЯ 3 года.** | **7500,00** |
|  https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942764_image19.jpeg | ТРАКТ 03- складской- 150 Вт -5000К | Размер 159х90х640 мм, линза 85х85 градусов, Вес 3,9кг, крепится на подвесах, световой поток 18000 лм, драйверы по 50 Вт с гарльванической развязкой и защиты от скачков напряжения до 4 кВ, **150 Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **7 500,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942764_image19.jpeg | ТРАКТ 02- складской- 100 Вт -5000К | Размер 159х90х515 мм, линза 85х85 градусов, Вес 3,1кг, крепится на подвесах, световой поток 12000 лм, драйверы по 50 Вт с гарльванической развязкой и защиты от скачков напряжения до 4 кВ, **100 Вт. ГАРАНТИЯ 3 года.** | **6 500,00** |
|  | **ЧЕРЕПАХА LED(Светодиодный светильник для ЖКХ )**  |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942708_image17.png | ЧЕРЕПАХА LED 01 | IP54 310x72x70 , корпус поликарбонат, 1200лм,5000K, **12 Вт. . ГАРАНТИЯ 5 лет.** | **300,00** |
| https://led-plus.ru/uploads/images/2020/07/28/thumbs/1595942708_image17.png | ЧЕРЕПАХА LED 01-ДД | IP54 310x72x70 , корпус поликарбонат, 1200лм,5000K, **12 Вт, с датчиком движения и дежурным режимом. ГАРАНТИЯ 5 лет.** | **550,00** |

Led-Plus.Ru — светодиодные лампы и светильники в Москве